## Equipamentos
Item | Descrição | Modelo | Fabricante
1 | Relé auxiliar de uso geral, 3 contatos reversíveis | 60.13 | Finder
2 | Relé auxiliar de desligamento rápido, 4 contatos reversíveis | RR.14 | Finder
3 | Relé auxiliar biestável, 8 contatos reversíveis | BJ-8 | Arteche
4 | Chave de teste, 10 pólos de tensão | FT-10 | States
5 | Chave de teste, 8 pólos de corrente | FT-10 | States
6 | Chave de teste, 4 pólos de tensão + 6 pólos de corrente | FT-10 | States
7 | ied | teste | teste

## Terminais
Item | Elemento | Terminais | Módulo | Fia Mod
1 | BOBINA | A1
A2
| CONTATO_NA | 11
14
| CONTATO_NF | 11
12
| CONTATO_NA | 21
24
| CONTATO_NF | 21
22
| CONTATO_NA | 31
34
| CONTATO_NF | 31
32
2 | BOBINA | A1
A2
| CONTATO_NA | 11
14
| CONTATO_NF | 11
12
| CONTATO_NA | 21
24
| CONTATO_NF | 21
22
| CONTATO_NA | 31
34
| CONTATO_NF | 31
32
| CONTATO_NA | 41
44
| CONTATO_NF | 41
42
3 | BOBINA | a
b
| BOBINA | c
d
| CONTATO_NA | 1
11
| CONTATO_NF | 1
10
| CONTATO_NA | 2
21
| CONTATO_NF | 2
20
| CONTATO_NA | 3
31
| CONTATO_NF | 3
30
| CONTATO_NA | 4
41
| CONTATO_NF | 4
40
| CONTATO_NA | 5
51
| CONTATO_NF | 5
50
| CONTATO_NA | 6
61
| CONTATO_NF | 6
60
| CONTATO_NA | 7
71
| CONTATO_NF | 7
70
| CONTATO_NA | 8
81
| CONTATO_NF | 8
80
4 | CT_TENSAO | 1
2
| CT_TENSAO | 3
4
| CT_TENSAO | 5
6
| CT_TENSAO | 7
8
| CT_TENSAO | 9
10
| CT_TENSAO | 11
12
| CT_TENSAO | 13
14
| CT_TENSAO | 15
16
| CT_TENSAO | 17
18
| CT_TENSAO | 19
20
5 | CT_CORR | 3
4
| CT_CORR | 5
6
| CT_CORR | 7
8
| CT_CORR | 9
10
| CT_CORR | 11
12
| CT_CORR | 13
14
| CT_CORR | 15
16
| CT_CORR | 17
18
6 | CT_TENSAO | 1
2
| CT_TENSAO | 3
4
| CT_TENSAO | 5
6
| CT_TENSAO | 7
8
| CT_CORR | 9
10
| CT_CORR | 11
12
| CT_CORR | 13
14
| CT_CORR | 15
16
| CT_CORR | 17
18
| CT_CORR | 19
20
7 | SAIDA_DIG | C1 | C | x
C2
| SAIDA_DIG | C3
C4
| SAIDA_DIG | C5
C6
| SAIDA_DIG | C7
C8
| SAIDA_DIG | C9
C10
| SAIDA_DIG | C11
C12
| SAIDA_DIG | C13
C14
| SAIDA_DIG | C15
C16
| SAIDA_DIG | C17
C18
| SAIDA_DIG | C19
C20
| CONTATO_NA | 14
| CONTATO_NF | 22
| ALIM_CC | A1 | A
A2
GND
| SAIDA_DIG | A15
A16
| SAIDA_DIG | A17
A18

## Elementos
Tipos de elementos
BOBINA
CONTATO_NA
CONTATO_NF
CT_CORR
CT_TENSAO
MINI_DISJ
DIODO
ENT_DIG
SAIDA_DIG
ALIM_CC

## Regras
Tipo | Item
DESCONHECIDO
DIODO
RÉGUA
MINI DJ
CT TENSÃO | 4
CT CORRENTE | 5
CT TENSÃO+CORRENTE | 6
CONTATO EXTERNO
RELÉ AUX | 1
RELÉ TRIP | 2
RELÉ BIEST CTRL | 3
RELÉ BIEST BLOQ | 3
IED
IED RELÉ PROT